АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2012                                 г. Бородино                                                           № 518

Об утверждении вида и

количества процедур для определения норматива потребления коммунальных

услуг расчетным методом

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 марта 2012года №258 «О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ресурсоснабжающим организациям для определения нормативов потребления коммунальных услуг применить расчетный метод.

2. Утвердить вид и количество процедур для определения норматива потребления коммунальных услуг согласно приложению.

3.      Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.    Постановление вступает в силу с момента  его подписания  и подлежит         опубликованию в газете  «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                           А.Н. Борчуков

Приложение

к постановлению

администрации

г. Бородино

от 18.06.2012 № 518

Виды и  количество процедур для определения норматива потребления коммунальных услуг

|  | Вид прибора или процедуры | Норма расхода воды на 1процедуру (л) | Количество процедур на 7 дней | Температура потребляемой воды,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ванна длиной 1500-1550 мм с душем | 275 | 1 | 37 |
| 2. | Душ | 100 | 6 | 37 |
| 3. | Раковина | 20 | 21 | 25 |
| 4. | Мойка кухонная | 8 | 28 | 40 |
| 5. | Унитаз | 6 | 35 | Температура холодной воды в сети водопровода |
| 6. | Общеквартирные нужды | 8 | 2 | 25 |